Table S3. Optimized MRM parameters for 48 metabolites in leaves of 10 Gesneriaceae taxa.

| No.a | Q1/Q3 | Fragmentor (V) | Collision Energy (V) | Polarity |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 339.1/177.0 | 120 | 20 | Negative |
| 2 | 667.2/505.1 | 120 | 20 | Negative |
| 3 | 473.1/239.0 | 120 | 40 | Negative |
| 4 | 755.2/593.2 | 120 | 38 | Negative |
| 5 | 659.2/623.2 | 120 | 10 | Negative |
| 6 | 665.2/665.2 | 120 | 10 | Negative |
| 7 | 519.2/161.0 | 120 | 34 | Negative |
| 8 | 299.1/137.0 | 120 | 32 | Negative |
| 9 | 315.1/272.1 | 120 | 36 | Positive |
| 10* | 343.1/170.0 | 120 | 48 | Negative |
| 11 | 193.1/133.0 | 120 | 32 | Negative |
| 12 | 291.2/174.9 | 120 | 20 | Negative |
| 13 | 421.1/105.0 | 120 | 12 | Negative |
| 14 | 413.2/101.0 | 120 | 28 | Negative |
| 15 | 353.3/107.1 | 120 | 32 | Positive |
| 16 | 309.2/133.1 | 120 | 22 | Positive |
| 17 | 274.3/106.1 | 120 | 24 | Positive |
| 18 | 677.4/279.2 | 120 | 44 | Negative |
| 19 | 270.3/186.2 | 120 | 26 | Positive |
| 20 | 677.4/515.3 | 120 | 48 | Positive |
| 21 | 221.2/205.1 | 120 | 38 | Negative |
| 22 | 355.3/109.1 | 120 | 24 | Positive |
| 23 | 330.3/106.1 | 120 | 28 | Positive |
| 24 | 279.2/149.0 | 120 | 14 | Positive |
| 25 | 353.2/163.1 | 120 | 36 | Negative |
| 26 | 277.2/127.1 | 120 | 26 | Negative |
| 27 | 227.2/183.6 | 120 | 12 | Negative |
| 28 | 338.3/100.1 | 120 | 30 | Positive |
| 29 | 773.5/611.5 | 120 | 14 | Positive |
| 30 | 351.3/319.3 | 120 | 14 | Negative |
| 31 | 423.3/205.2 | 120 | 40 | Negative |
| 32 | 639.2/161.0 | 120 | 46 | Negative |
| 33 | 785.3/179.0 | 120 | 42 | Negative |
| 34 | 639.2/161.0 | 120 | 46 | Negative |
| 35 | 609.2/161.0 | 120 | 34 | Negative |
| 36* | 623.2/161.0 | 120 | 32 | Negative |
| 37* | 477.1/161.0 | 120 | 32 | Negative |
| 38 | 665.2/665.2 | 120 | 10 | Negative |
| 39 | 293.2/205.1 | 120 | 42 | Negative |
| 40 | 325.1/135.0 | 120 | 42 | Positive |
| 41 | 415.2/119.1 | 120 | 14 | Positive |
| 42 | 179.1/119.9 | 120 | 40 | Negative |
| 43 | 415.1/161.0 | 120 | 28 | Negative |
| 44 | 249.1/117.0 | 120 | 42 | Negative |
| 45 | 734.2/671.2 | 120 | 10 | Negative |
| 46 | 305.2/247.1 | 120 | 26 | Negative |
| 47 | 175.1/115.0 | 120 | 14 | Negative |
| 48 | 311.2/183.0 | 120 | 40 | Negative |